## Slide 2: CIRCUITOS ELÉTRICOS
Prof. Lucas Claudino

## Slide 3: AULA 03 – Fontes de tensão e corrente
CIRCUTIOS ELÉTRICOS

## Slide 4: Fontes
Fornecer energia
Fornecer potência!
O que é potência?
Notes: Potência: taxa de variação de energia!

## Slide 5
Fontes
Independentes
Dependentes
Tensão
Corrente
Tensão
Corrente

## Slide 6
SLIDE
EXTERNO
Notes: Me Salva! CRC05 - Fontes de Tensão e Corrente - YouTube

## Slide 7: Instrumentos de medição
Quando vemos resultados de, por exemplo, 5A, 30V, 3, como esses valores são medidos na vida real?

## Slide 8: Voltímetro
Instrumento utilizado para medir a tensão entre dois pontos de um circuito.
Para que a resistência do voltímetro não influencie no circuito, fazendo com que mude a corrente e com isso a tensão medida, a resistência interna de um voltímetro é considerada infinita
Voltímetro em paralelo da resistência

## Slide 9: Amperímetro
Instrumento responsável por medir a corrente de um circuito.
A resistência interna do amperímetro é nula.
Amperímetro conectado em série

## Slide 10: Ohmímetro
Instrumento que mede qual o valor da resistência.
Adicionado em paralelo com a resistência.
Para medir o valor real, o resistor deve estar desconectado do circuito.
Por que o resistor não pode estar conectado ao circuito?

## Slide 11: Recapitulando
Dados valores de tensão, corrente e resistência de um circuito série CC, é possível calcular qualquer valor desconhecido de tensão, corrente, resistência e potência
Equações para um CC série

## Slide 12: Recapitulando
Variações da Lei de Ohm

## Slide 13: Exercício 1
Encontre todos os valores desconhecidos de E, I, R e P para o circuito série

## Slide 15: Exercício 2
Encontre todos os valores desconhecidos de E, I, R e P para o circuito série

## Slide 18: Exercício 3
Encontre todos os valores desconhecidos de E, I, R e P para o circuito série

## Slide 20: Exercício 4
A fonte de tensão da Figura tem uma tensão a vazio de 100 V. Sua resistência interna é 0,5 Ω. Calcule a tensão nos terminais de saída da fonte quando uma carga de 10 Ω é conectada a ela

## Slide 23: Polaridade de circuitos série CC
Todo elemento em um circuito possui polaridade
Lado com polaridade positiva (+) Mais próximo ao terminal positivo da fonte;
Lado com polaridade negativa (-) Mais próximo ao terminal negativo da fonte;
Os lados positivo e negativo de uma carga não têm relação com os lados positivo e negativo de qualquer outra carga
Um ponto é positivo ou negativo apenas em relação a outro ponto

## Slide 24
O ponto A é negativo em relação ao ponto B.
O ponto B é negativo em relação ao ponto C.
O ponto C é negativo em relação ao ponto D.

## Slide 25
Em alguns circuitos CC, um ponto no circuito é definido como referência ou terra comum e todas as tensões são medidas em relação a esse ponto
Usando um ponto de referência comum, podem-se obter tensões de saída positivas e negativas, dependendo de qual ponto no circuito é ponto de referência ou terra comum

## Slide 27: Resistência série de um fio
Resistência de condutores elétricos é muito baixa, mas um comprimento longo de fio pode provocar uma queda de tensão significativa.
Essa queda de tensão é diretamente proporcional à resistência dos condutores e à corrente que circula por eles.

## Slide 28: Exercício 5 – exemplo de falha
Suponha que o componente R1 do circuito série mostrado na Figura está aberto.

## Slide 30
Não há fluxo de corrente não é dissipada qualquer potência.
Toda a tensão da fonte pode ser medida entre os terminais da carga aberta.
Todas as tensões através dos outros componentes são iguais a 0 V.
A resistência equivalente do circuito é infinita.

## Slide 31: Exercício 6 – exemplo de falha
Suponha que o componente R3 do circuito série mostrado na Figura possui um curto interno.

## Slide 33
A resistência total do circuito diminui, provocando um aumento proporcional na corrente total do circuito.
A tensão através do componente curto-circuitado é zero e as tensões através dos outros componentes de carga aumentam.
A potência total dissipada pelo circuito e a potência dissipada pelos outros componentes de carga aumentam.